| Управление образования администрации Яшкинского муниципального округа МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯШКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» (МБ ДОУ «Яшкинский детский сад») от «22» сентября 2022 г. № 15 652012, Российская Федерация Кемеровская область - Кузбасс Яшкинский муниципальный округ п Яшкинский ул. Чкалова,9 Тел./факс: 8 (384-55) 4-35-47 E-mail detsad-73@mail.ru | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- |

Отчет

об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, выявленного в ходе плановой выездной проверки, проведенной в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Яшкинский детский сад Яшкинского муниципального округа»

В результате проверки были выявлены нарушения (представление от 22.08.2022 г. № 49).

| № п/п | Выявленные правонарушения согласно представлению | Принятые меры по устранению выявленных правонарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствуют 2 теневых навеса на игровых площадках площадью из расчета не менее 1 кв.м, на одного ребенка, но не менее 20 кв.м., что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Имеются 3 теневых навеса на 3 игровых площадках из 7. | 2 теневых навеса будут установлены после выделения денежных средств весной 2023 года. Ходатайство о выделении денежных средств подано в Управление образования администрации ЯМО |
| 2 | Групповые площадки для прогулок детей 3 групп не отделены зелеными насаждениями или забором, что является нарушением п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". | Групповые площадки для прогулок планируется разделить насаждениями в Осенне – весенний период 2022-2023 гг. |
| 3 | Не созданы условия сушки верхней одежды и обуви детей круглогодично, что является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | Планируется приобретение 2 электросушилки для верхней одежды и обуви детей, что позволит сушку вещей круглогодично. Ходатайство о выделении денежных средств подано в Управление образования администрации ЯМО |
| 4 | Своевременно не производится замена разбитых стеклопакетов, в игровой 1 младшей группы, музыкальном зале и прачечной разбито окно, что является нарушением п.2.8.3. СП 2.44..3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | На замену стеклопакетов заключен договор с индивидуальным предпринимателем Филипповым Ю.Г. Ходатайство о выделении денежных средств подано в Управление образования администрации ЯМО |
| 5 | Для технических целей в туалетных помещениях отсутствуют отдельные водопроводные краны, что является нарушением п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | Планируется установка в туалетных помещениях отдельных водопроводных кранов для технических целей. Ходатайство о выделении денежных средств подано в Управление образования администрации Ямо |
| 6 | Все групповые не обеспечены мебелью в соответствии с ростом детей, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.364888-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | На приобретение столов и стульев в музыкальный зал и разновозрастную группу «Смешарики» денежные средства выделены, ожидается доставка к 30.09.2022 |
| 7 | Во всех туалетных помещениях отсутствуют раковины для персонала, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Проект здания 1977 года не предоставлен. | Планируется установка в туалетных помещениях раковин для персонала. Ходатайство о выделении денежных средств подано в Управление образования администрации Ямо. (приложение № 1) |
| 8 | В разновозрастной группе в туалетных комнатах унитазы не оборудованы в отдельных кабинках с дверьми, что является нарушением и. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Проект здания 1965 года не предоставлен. | Планируется установка дверей в кабинках в туалетной комнате подготовительной группы. Ходатайство о выделении денежных средств подано в Управление образования администрации Ямо. |
| 9 | В подготовительной группе ученическая доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | В подготовительной группе ученическая доска, для работы с которой используется мел, будет оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле в течение 4 квартала 2022 года (необходимые материалы приобретены, заявка электрикам подана). |
| 10 | Для приготовления дезинфекционных растворов отсутствует помещение, оборудованное поддоном с подачей холодной и горячей воды через смеситель, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | В помещении, которое используется для приготовления дезинфекционных растворов, планируется установка поддона, оборудованное подачей холодной и горячей воды. Ходатайство о выделении денежных средств подано в Управление образования администрации Ямо. (приложение № 1) |
| 11 |  |  |
| 12 | В медицинском кабинете имеется умывальник без подводки горячей и холодной воды через смеситель, что является нарушением п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемические требования к эксплуатации помещений,зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг | Горячая и холодная вода в медицинском кабинете подведена |
| 13 |  |  |
| 14 | Для приготовления дезинфекционных растворов отсутствует помещение, оборудованное поддоном с подачей холодной и горячей воды через смеситель, что является нарушением п. 2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». | Свободного отдельного помещения для приготовления дезинфекционных растворов в ДОУ нет, поэтому поддон с подачей горячей и холодной воды оборудован в медицинском кабинете. |
| 15 | Расположение помещений пищеблока и их поточность не позволяет производить последовательные технологические процессы, исключающие встречные потоки сырья и готовых к употреблению блюд, что является нарушением п. 2.5 СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемические требования к организации общественного питания населения». Имеется одно окно в горячий цех для получения сырой продукции и выдачи готовых блюд. В производственных помещениях отсутствует необходимое технологическое оборудование производственные столы, а именно в заготовочном цехе отсутствует 1 секционная ванна для первичной обработки овощей, производственные столы, в горячем цехе отсутствуют ванна, столы для вторичной обработки овощей, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемические требования к организации общественного питания населения». | Требуется реконструкция пищеблока, т.к. его помещения не вмещают в себя все необходимое оборудование |
| 16 | В раздевальной группы «Ромашки» стены имеют дефекты-трещины в виде расколов, на потолке имеются дефекты-отслойки покрытия; в раздевальной группы «Ромашки» потолок имеет дефекты-трещины; в буфетной группы «Ромашки» линолеум имеет механические повреждения, на потолке имеются дефекты-отслойки покрытия; в спальной группы «Ромашки» линолеум имеет дефекты-механические повреждения и расхождения листов с образованием щелей; в раздевальной группы «Смешарики» линолеум меет дефекты, на потолке имеются дефекты-трещины и незначительные отслойки покрытия; в спальной руппы «Смешарики» линолеум имеет механические повреждения; в буфетной группы «Веселые котята» потолок имеет дефекты-трещины. | Дефекты-трещины на потолках и стенах будут устранены во время ремонта в 2023 г. Ходатайство о выделении денежных средств на приобретение линолеума и соединительных порожков на стыки для линолеума подано в Управление образования администрации Ямо. |
| 17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Яшкинский детский сад Яшкинского муниципального округа» в 2022 г. не предоставляло список работников организации, которые проходят медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, разработанный и утверждённый работодателем не позднее 10 рабочих дней в территориальный отдел федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарного- эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя, что является нарушением п. 22 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи. 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры". | В 2022 году списки работников организации, проходящих медицинский осмотр, не были предоставлены в виду отсутствия ответственного за передачу информацию сотрудника (длительный больничный лист). В 2023 году информация будет передана своевременно, исполнение взято заведующей под личный контроль. |
| 18 | Искусственная освещенность в раздевальной и игровой 1 младшей группы, раздевальной и игровой подготовительной группы, раздевальной 2 младшей группы ниже нормируемых показателей, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V. п. 144. таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных исследований физических факторов № 2799 от 21.07.2022 г., выполненными ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области - Кузбассе» в г. Тайге и Яшкинском районе. | планируется установка дополнительных светильников Ходатайство о выделении денежных средств подано в Управление образования администрации Ямо. |

Заведующая МБ ДОУ «Яшкинский детский сад»                                                  Иванчикова О.А.